- Objectivo: Fornecer as instruções para a determinação de parâmetros no sangue.

- Campo de Aplicação: Todas as determinações de glicemia, colesterol e triglicerídeos executadas na Farmácia.

- Modo de Proceder:

- Encaminhar o doente/cliente ao gabinete de atendimento personalizado.

- Confirmar se está em jejum e há quantas horas.

- Seleccionar o equipamento e tiras – teste adequados à determinação a realizar.

- Limpar o dedo com Álcool Etílico a 70% antes de picar; deixar secar.

- Inserir uma lanceta nova no aparelho e executar a picada.

- Colocar a tira – teste no aparelho.

- Colocar o sangue capilar na tira – teste conforme as instruções do fabricante.

- Realizar a determinação conforme o manual de instruções do fabricante.

- Registar os resultados no cartão de registo que a Farmácia entrega ao doente/cliente.

- Aconselhar conforme o resultado.

Manter os aparelhos sempre limpos, conforme o manual de instruções do fabricante.

Guardar sempre os aparelhos na própria caixa.

4.   Revisão e Distribuição:

Revisão:

| Edição | Revisão | Data | Conteúdo das Modificações |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pág. de Págs. Modificadas | Descrição das Modificações |
| 1 | 0 | 01-01-2004 | 1 de 1 | Aprovação |

Distribuição:

Tomaram Conhecimento do Original:

Data/Rubrica:

| Cópias Controladas: |
| --- |
| Nº | Localização | Data /Rubrica |
| 1 | Balcão |  |  |
| 2 | Laboratório |  |  |
| 3 | Recepção de Encomendas |  |  |
| 4 | Gabinete |  |  |