- Objectivo:

Definir a metodologia de trabalho na execução do Espermograma, um exame de avaliação multiparamétrico do Esperma.

O Espermograma é usado sobretudo na investigação da infertilidade e na verificação da eficácia da vasectomia.

- Campo de Aplicação:

Aplica-se a amostras biológicas de esperma nas quais se pretende determinar:

- Volume;

- Cor;

- Aspecto;

- Viscosidade;

- pH;

- Mobilidade aos 30’

- Morfologia

- Contagem do número de Espermatozóides

- Modo de Proceder:

  - Amostras:

Esperma

Critérios de aceitação: Amostra colhida no laboratório e imediatamente transferida para estufa a 37º C.

  - Reagentes:

Soro fisiológico; Água purificada.

Preparação: Aquecer em banho-maria 1 a 2 mL de soro fisiológico até +/- 37º C

Segurança: Não aplicável

Conservação: Soro fisiológico e água purificada de embalagem com abertura recente.

  - Equipamentos:

Microscópio 			Câmaras de Neubauer 			Indicador de pH

Proveta				Lâminas e lamelas 			Pipetas

Manutenção: Não aplicável

Calibração / Verificação: Não aplicável

  - Controlo da qualidade:

Exame laboratorial efectuado em paralelo por dois Especialistas

Periodicidade: Trimestral

Critério de aceitação: +/- 10 % de desvio dos resultados

Registo: IMP.27

  - Processamento analítico:

A colheita e tratamento da Amostra devem cumprir com rigor o descrito na preparação do doente do IMP.01 – Lista de Análises. A colheita da amostra é efectuada no laboratório.

A Amostra é, imediatamente após a colheita, incubada a 37º C durante 30’.

Exame das características físicas:

Volume

- Transferir por decantação a Amostra para uma pipeta graduada e proceder à sua medição, em mL.

Viscosidade

- Observar a viscosidade na decantação da Amostra para a pipeta graduada;

- Com auxílio de pipeta avaliar a amostra quanto à sua viscosidade.

Cor

- Por observação visual classificar a Amostra quanto à cor.

Aspecto

- Por observação visual classificar a Amostra quanto ao aspecto e homogeneidade.

pH

- Utilizando fita indicadora de pH, determinar o pH da Amostra.

Mobilidade aos 30’ dos Espermatozóides:

Aguardar que decorram 30’ desde o momento da colheita;

Aplicar a Amostra numa Câmara de Neubauer. Se a contagem de Espermatozóides for alta, dificultando a apreciação da mobilidade, diluir a Amostra com soro fisiológico a 37º C.

Observar a Mobilidade de 200 Espermatozóides, diferenciando-a em:

- Mobilidade Nula %;

- Mobilidade in situ %;

- Progressão lenta %;

- Progressão rápida %;

- Progressão muito rápida %.

Morfologia:

- A partir da Câmara de Neubauer, utilizada na determinação da Mobilidade dos Espermatozóides, avaliar a morfologia de 200 Espermatozóides, diferenciados em:

- Espermatozóides morfologicamente normais %;

- Espermatozóides com defeitos mais ou menos acentuados e formas teratológicas %.

- Anotar a eventual presença de Eritrócitos e Leucócitos.

Contagem do número de Espermatozóides:

Diluir a Amostra de 1:20 com água purificada;

Aplicar a diluição numa Câmara de Neubauer;

Aguardar 5’ para que os Espermatozóides depositem;

Contar o número de Espermatozóides em 2 quadrículas “de leucócitos” (0,1 mm3);

Multiplicar esta contagem por 100.000, obtendo assim o número de Espermatozóides por mL.

Interferências: Não aplicável

Método: Baseado em Henrys, edição VII, 1997.

  - Validação e Resultados:

A validação analítica é efectuada considerando as condições da colheita, a informação clínica, as condições do ensaio e os resultados obtidos. Resultados inesperados implicam o contacto com o médico assistente.

Os resultados são registados em Folhas de Trabalho de papel. Posteriormente são transcritas para o programa do laboratório por um Administrativo, conforme IT 01 – Sistema informático.

  - Responsabilidades:

Especialista da valência de HM.

Administrativo que transcreve resultados para o SI.

  - Documentos relacionados / Anexos:

PT 01 – Fase Analítica;

PS 04 – Controlo do produto não conforme;

IT 01 – Gestão do sistema informático

- Edição e Distribuição:

Edição:

| Edição | Data | Conteúdo das Modificações |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pág. de Págs. Modificadas | Descrição das Modificações |

Distribuição:

Tomaram Conhecimento do Original:

Data/Rubrica:

| Cópias Controladas: |
| --- |
| Nº | Localização | Data /Rubrica |