- Objectivo:

Estabelecer o modo de proceder para eliminar as causas das não conformidades detectadas, através da implementação de acções correctivas, de forma a prevenir a sua recorrência.

- Campo de Aplicação:

Todas as não conformidades detectadas, com origem no Laboratório de Análises Clínicas, nos fornecedores, e/ou nas reclamações recebidas.

- Referências:

Manual da Qualidade; NP EN ISO 9001; NLC

- Actividades e Modo de Proceder:

  - Definições:

Não conformidade: não satisfação de um requisito

Correcção: acção para eliminar uma não conformidade detectada.

Acção Correctiva: acção para eliminar a(s) causa(s) de uma não conformidade detectada; pode existir mais do que uma causa para uma não conformidade. As acções correctivas têm como objectivo evitar a repetição da não conformidade.

4.2 Actividades e Modo de Proceder:

Encontram – se descritas no fluxograma da página 2.

- Responsabilidades:

Encontram – se descritas no fluxograma da página 2.

- Documentos Relacionados com este Procedimento:

PS 03 – Auditoria Interna

IT 11 – Tratamento de reclamações e satisfação dos utentes

PS 04 – Controlo do Produto Não Conforme

IMP.11 – Acção Correctiva/Preventiva

| Fluxograma | Descrição | Resp. |
| --- | --- | --- |
|  | As acções correctivas podem ter origem nas:  Não conformidades identificadas no controlo interno de qualidade ou na avaliação externa da qualidade. Auditorias da Qualidade (as internas são tratadas conforme o PS 03 – Auditoria Interna)  Reclamações e avaliação da satisfação do doente / cliente, as quais são tratadas conforme a IT 11. Saídas da análise de dados e das Medições dos processos Saídas da Revisão pela Gestão Não conformidades detectadas no desenvolvimento da actividade do Laboratório de Análises Clínicas (incluindo aquelas com origem nos fornecedores) as quais são tratadas conforme o PS 04 – Controlo do Produto Não Conforme. | Conforme definido nos procedimentos em vigor |
|  | O DT e o RQ analisam todas as não conformidades que tiveram correcção imediata, e tomam acções correctivas quando consideram aplicável, face ao número, tipo, efeitos e incidência das mesmas. Esta análise é, no mínimo, bimestral. Neste caso, é efectuado o registo no IMP.11 – Acção Correctiva/Preventiva que acompanha todas as acções descritas a seguir. | DT; RQ |
|  | O DT e o RQ, em conjunto com os colaboradores envolvidos (quando aplicável), analisam as causas da não conformidade e registam no IMP.11. Esta análise é feita com base na consulta de informações e registos, sempre que possível. Cópias dos documentos consultados são anexadas à ficha de Acção Correctiva/Preventiva. Podem também ser utilizadas reuniões para este efeito. | Equipa de Análise das Causas |
|  | São determinadas acções a implementar no sentido de eliminar as causas das não conformidades e de assegurar a não repetição das mesmas. As acções correctivas a tomar, os responsáveis pela sua implementação e os prazos para tal, são registados no IMP.11. | Equipa de análise das causas |
|  | Implementar as acções correctivas definidas e registar o ponto de situação da implementação no IMP.11. A RQ acompanha a implementação das acções correctivas definidas, e regista no IMP.11. | Responsáveis implementação; RQ |
|  | O DT e o RQ revêm as acções correctivas implementadas no sentido de assegurar a sua adequação e eficácia. Esta Revisão é registada no IMP.11. Se a acção implementada não obteve sucesso, analisar as causas e decidir sobre novas acções. | DT; RQ |

Edição e Distribuição:

Edição:

| Edição | Data | Conteúdo das Modificações |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pág. de Págs. Modificadas | Descrição das Modificações |
| 1 |  |  | Aprovação |

Distribuição:

Tomaram Conhecimento do Original:

Data/Rubrica:

| Cópias Controladas: |
| --- |
| Nº | Localização | Data /Rubrica |

# Text boxes

Não conformidades

Revisão das não conformidades

Determinar as causas das não conformidades

Determinar acções correctivas

Implementar acções correctivas

Rever

Acção correctiva eficaz